## Sheet1
| Type | Unit | Channel | Channel ID | IO
P1-08TRS | RO | 1 | 1 | RO1-1 | Temp (NC)
| RO | 1 | 1 | RO1-1 | Fan (NO)
| RO | 1 | 2 | RO1-2 | Cabinet Light (NO)
| RO | 1 | 3 | RO1-3 | Fuge Light (NO)
| RO | 1 | 4 | RO1-4 | Return Pump (NO)
| RO | 1 | 5 | RO1-5 | Skimmer Pump (NO)
| RO | 1 | 6 | RO1-6 | Panel Light (NO)
| RO | 1 | 7 | RO1-7 | Spare Light
| RO | 1 | 8 | RO1-8 | (NO)
| RO | 1 | 8 | RO1-8 | Internal Recirc (NC)
P1-08TD2 | DO | 1 | 1 | DO1-1 | Dosing Pump 1
| DO | 1 | 2 | DO1-2 | Dosing Pump 2
| DO | 1 | 3 | DO1-3 | ATO Pump
| DO | 1 | 4 | DO1-4 | Autofeeder - 1
| DO | 1 | 5 | DO1-5 | Autofeeder - 2
| DO | 1 | 6 | DO1-6 | Indicator - Running
| DO | 1 | 7 | DO1-7 | Indicator - Warning
| DO | 1 | 8 | DO1-8 | Indicator - Error
P1-08ND3 | DI | 1 | 1 | DI1-1 | Cabinet Door Open/close
| DI | 1 | 2 | DI1-2 | Panel Door Open/close
| DI | 1 | 3 | DI1-3 | Tank Optical Level Sensor - 1
| DI | 1 | 4 | DI1-4 | Tank Optical Level Sensor - 2
| DI | 1 | 5 | DI1-5 | Tank Optical Level Sensor - 3
| DI | 1 | 6 | DI1-6 | ATO LOW Optical Level Sensor - 1
| DI | 1 | 7 | DI1-7 | Leak Detector - 1
| DI | 1 | 8 | DI1-8 | Leak Detector - 2
P1-08ADL-1 | AI | 1 | 1 | AI1-1 | Flowmeter
| AI | 1 | 2 | AI1-2 | pH
| AI | 1 | 3 | AI1-3 | EC
| AI | 1 | 4 | AI1-4 | ORP
| AI | 1 | 5 | AI1-5 | Pump Pressure - 1
| AI | 1 | 6 | AI1-6 | Pump Pressure - 2
| AI | 1 | 7 | AI1-7 | Temp. Probe-1
| AI | 1 | 8 | AI1-8 | Temp. Probe-2
P1-08DAL-2 | AO | 1 | 1 | AO1-1 | Light - White
| AO | 1 | 2 | AO1-2 | Light - Blue 1
| AO | 1 | 3 | AO1-3 | Light - Blue 2
| AO | 1 | 4 | AO1-4 | Light - UV + Purple
| AO | 1 | 5 | AO1-5 | Light - Red
| AO | 1 | 6 | AO1-6 | Light - Channel 6
| AO | 1 | 7 | AO1-7 | Light - Channel 7
| AO | 1 | 8 | AO1-8 | Light - Channel 8
P1-08SIM | SI | 1 | 1 | SI1-1 | Mode-Manual/Auto
| SI | 1 | 2 | SI1-2 | Skimmer Manual Control
| SI | 1 | 3 | SI1-3 | Return Pump Manual Control
| SI | 1 | 4 | SI1-4 | Recirc pumps Manual Control
| SI | 1 | 5 | SI1-5 | Lights Manual Control
| SI | 1 | 6 | SI1-6 | Autofeeder One-shot
| SI | 1 | 7 | SI1-7 | Feed Mode
| SI | 1 | 8 | SI1-8 | Web Control
P1AM-100 | Switch 1
| LED 1 |  |  |  | Status Indicator
| MicroUSB |  |  |  | Programming
| SD Card |  |  |  | Log Storage
| Reset Button |  |  |  | Bootloader mode
P1AM-ETH | ETH-1
P1-01DC | 24V
0V